## 測定結果
ＨＳＨ１２Ｖ７５Ｗ 点灯電圧２Ｖ
測定１ |  |  | 測定２ |  |  | 測定３ |  |  | 測定４
ミラー段差小 |  |  | φ３０標準段差 |  |  | φ３５標準段差 |  |  | φ３５標準段差（測定３とは左右逆）
Time |  | Channel 1 | Time |  | Channel 1 | Time |  | Channel 1 | Time |  | Channel 1
Seconds |  | mV | Seconds |  | mV | Seconds |  | mV | Seconds |  | mV
0 | 0 | 0.7833 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0.7337 | 0 | 0 | 0.5693
1 | 0.25 | 0.8067 | 1 | 0.25 | 0.7097 | 1 | 0.25 | 0.7663 | 1 | 0.25 | 0.597
2 | 0.5 | 0.8333 | 2 | 0.5 | 0.727 | 2 | 0.5 | 0.801 | 2 | 0.5 | 0.6205
3 | 0.75 | 0.8535 | 3 | 0.75 | 0.746 | 3 | 0.75 | 0.8413 | 3 | 0.75 | 0.6523
4 | 1 | 0.8787 | 4 | 1 | 0.7717 | 4 | 1 | 0.887 | 4 | 1 | 0.6925
5 | 1.25 | 0.91 | 5 | 1.25 | 0.799 | 5 | 1.25 | 0.928 | 5 | 1.25 | 0.7243
6 | 1.5 | 0.9373 | 6 | 1.5 | 0.832 | 6 | 1.5 | 0.9933 | 6 | 1.5 | 0.7763
7 | 1.75 | 0.9665 | 7 | 1.75 | 0.8747 | 7 | 1.75 | 1.0485 | 7 | 1.75 | 0.8315
8 | 2 | 1.0103 | 8 | 2 | 0.916 | 8 | 2 | 1.1217 | 8 | 2 | 0.8843
9 | 2.25 | 1.0643 | 9 | 2.25 | 0.969 | 9 | 2.25 | 1.19 | 9 | 2.25 | 0.947
10 | 2.5 | 1.121 | 10 | 2.5 | 1.023 | 10 | 2.5 | 1.279 | 10 | 2.5 | 1.0343
11 | 2.75 | 1.19 | 11 | 2.75 | 1.077 | 11 | 2.75 | 1.4077 | 11 | 2.75 | 1.123
12 | 3 | 1.2695 | 12 | 3 | 1.161 | 12 | 3 | 1.534 | 12 | 3 | 1.2147
13 | 3.25 | 1.366 | 13 | 3.25 | 1.2525 | 13 | 3.25 | 1.6507 | 13 | 3.25 | 1.3533
14 | 3.5 | 1.4853 | 14 | 3.5 | 1.3527 | 14 | 3.5 | 1.806 | 14 | 3.5 | 1.5005
15 | 3.75 | 1.595 | 15 | 3.75 | 1.4545 | 15 | 3.75 | 1.994 | 15 | 3.75 | 1.6673
16 | 4 | 1.7683 | 16 | 4 | 1.601 | 16 | 4 | 2.2737 | 16 | 4 | 1.854
17 | 4.25 | 1.9475 | 17 | 4.25 | 1.8167 | 17 | 4.25 | 2.5075 | 17 | 4.25 | 2.0927
18 | 4.5 | 2.122 | 18 | 4.5 | 2.06 | 18 | 4.5 | 2.8183 | 18 | 4.5 | 2.4197
19 | 4.75 | 2.4197 | 19 | 4.75 | 2.2863 | 19 | 4.75 | 3.2 | 19 | 4.75 | 2.812
20 | 5 | 2.6855 | 20 | 5 | 2.587 | 20 | 5 | 3.5783 | 20 | 5 | 3.147
21 | 5.25 | 3.062 | 21 | 5.25 | 2.976 | 21 | 5.25 | 4.1383 | 21 | 5.25 | 3.5115
22 | 5.5 | 3.388 | 22 | 5.5 | 3.502 | 22 | 5.5 | 4.609 | 22 | 5.5 | 4.0067
23 | 5.75 | 3.867 | 23 | 5.75 | 3.983 | 23 | 5.75 | 5.267 | 23 | 5.75 | 4.6407
24 | 6 | 4.5593 | 24 | 6 | 4.6043 | 24 | 6 | 6.1993 | 24 | 6 | 5.429
25 | 6.25 | 5.239 | 25 | 6.25 | 5.431 | 25 | 6.25 | 7.112 | 25 | 6.25 | 6.1725
26 | 6.5 | 5.8673 | 26 | 6.5 | 6.2845 | 26 | 6.5 | 7.959 | 26 | 6.5 | 6.835
27 | 6.75 | 6.7605 | 27 | 6.75 | 7.2963 | 27 | 6.75 | 9.2797 | 27 | 6.75 | 7.851
28 | 7 | 7.732 | 28 | 7 | 8.8487 | 28 | 7 | 10.7205 | 28 | 7 | 8.908
29 | 7.25 | 9.046 | 29 | 7.25 | 10.0505 | 29 | 7.25 | 12.2013 | 29 | 7.25 | 9.9917
30 | 7.5 | 10.3765 | 30 | 7.5 | 11.7437 | 30 | 7.5 | 13.893 | 30 | 7.5 | 11.253
31 | 7.75 | 11.9237 | 31 | 7.75 | 14.082 | 31 | 7.75 | 15.8397 | 31 | 7.75 | 12.6893
32 | 8 | 13.62 | 32 | 8 | 16.629 | 32 | 8 | 18.2393 | 32 | 8 | 14.2995
33 | 8.25 | 15.879 | 33 | 8.25 | 18.81 | 33 | 8.25 | 20.6285 | 33 | 8.25 | 16.2217
34 | 8.5 | 18.4683 | 34 | 8.5 | 21.4475 | 34 | 8.5 | 23.2043 | 34 | 8.5 | 18.4867
35 | 8.75 | 21.1495 | 35 | 8.75 | 24.926 | 35 | 8.75 | 25.395 | 35 | 8.75 | 20.427
36 | 9 | 23.74 | 36 | 9 | 28.2965 | 36 | 9 | 28.237 | 36 | 9 | 23.215
37 | 9.25 | 27.0217 | 37 | 9.25 | 32.0335 | 37 | 9.25 | 30.6177 | 37 | 9.25 | 25.827
38 | 9.5 | 31.3245 | 38 | 9.5 | 34.8007 | 38 | 9.5 | 32.912 | 38 | 9.5 | 28.5325
39 | 9.75 | 34.356 | 39 | 9.75 | 38.5115 | 39 | 9.75 | 34.132 | 39 | 9.75 | 29.9235
40 | 10 | 38.3187 | 40 | 10 | 39.863 | 40 | 10 | 34.8113 | 40 | 10 | 32.3107
41 | 10.25 | 41.244 | 41 | 10.25 | 41.148 | 41 | 10.25 | 35.043 | 41 | 10.25 | 33.467
42 | 10.5 | 42.9285 | 42 | 10.5 | 41.805 | 42 | 10.5 | 35.0125 | 42 | 10.5 | 34.444
43 | 10.75 | 43.9395 | 43 | 10.75 | 41.8945 | 43 | 10.75 | 34.811 | 43 | 10.75 | 35.1
44 | 11 | 44.1697 | 44 | 11 | 41.7015 | 44 | 11 | 34.606 | 44 | 11 | 35.5925
45 | 11.25 | 43.9585 | 45 | 11.25 | 41.4397 | 45 | 11.25 | 34.384 | 45 | 11.25 | 36.012
46 | 11.5 | 43.6765 | 46 | 11.5 | 40.9485 | 46 | 11.5 | 34.1755 | 46 | 11.5 | 36.235
47 | 11.75 | 43.04 | 47 | 11.75 | 40.616 | 47 | 11.75 | 33.934 | 47 | 11.75 | 36.6913
48 | 12 | 42.154 | 48 | 12 | 40.0765 | 48 | 12 | 32.9063 | 48 | 12 | 36.904
49 | 12.25 | 41.027 | 49 | 12.25 | 38.983 | 49 | 12.25 | 31.9075 | 49 | 12.25 | 36.857
50 | 12.5 | 38.9935 | 50 | 12.5 | 37.429 | 50 | 12.5 | 30.0615 | 50 | 12.5 | 36.258
51 | 12.75 | 36.7843 | 51 | 12.75 | 34.9105 | 51 | 12.75 | 27.7873 | 51 | 12.75 | 34.6925
52 | 13 | 32.8645 | 52 | 13 | 32.9265 | 52 | 13 | 25.044 | 52 | 13 | 32.7105
53 | 13.25 | 30.3165 | 53 | 13.25 | 28.9883 | 53 | 13.25 | 22.503 | 53 | 13.25 | 31.0315
54 | 13.5 | 27.279 | 54 | 13.5 | 25.965 | 54 | 13.5 | 20.334 | 54 | 13.5 | 27.2107
55 | 13.75 | 23.3367 | 55 | 13.75 | 22.136 | 55 | 13.75 | 18.4525 | 55 | 13.75 | 24.874
56 | 14 | 20.6235 | 56 | 14 | 19.561 | 56 | 14 | 16.149 | 56 | 14 | 21.1843
57 | 14.25 | 18.1457 | 57 | 14.25 | 16.982 | 57 | 14.25 | 14.031 | 57 | 14.25 | 19.0395
58 | 14.5 | 15.738 | 58 | 14.5 | 14.2943 | 58 | 14.5 | 12.4075 | 58 | 14.5 | 16.715
59 | 14.75 | 14.2813 | 59 | 14.75 | 12.176 | 59 | 14.75 | 11.0893 | 59 | 14.75 | 14.351
60 | 15 | 12.5675 | 60 | 15 | 10.8047 | 60 | 15 | 9.8115 | 60 | 15 | 12.7403
61 | 15.25 | 11.3023 | 61 | 15.25 | 9.344 | 61 | 15.25 | 8.6917 | 61 | 15.25 | 10.956
62 | 15.5 | 9.8433 | 62 | 15.5 | 8.0417 | 62 | 15.5 | 7.5027 | 62 | 15.5 | 9.7035
63 | 15.75 | 8.97 | 63 | 15.75 | 6.808 | 63 | 15.75 | 6.7675 | 63 | 15.75 | 8.3933
64 | 16 | 7.9063 | 64 | 16 | 5.881 | 64 | 16 | 5.9027 | 64 | 16 | 7.0997
65 | 16.25 | 7.0125 | 65 | 16.25 | 5.1327 | 65 | 16.25 | 5.142 | 65 | 16.25 | 6.201
66 | 16.5 | 6.398 | 66 | 16.5 | 4.3393 | 66 | 16.5 | 4.6333 | 66 | 16.5 | 5.5483
67 | 16.75 | 5.6443 | 67 | 16.75 | 3.7375 | 67 | 16.75 | 4.0167 | 67 | 16.75 | 4.715
68 | 17 | 4.99 | 68 | 17 | 3.306 | 68 | 17 | 3.536 | 68 | 17 | 4.131
69 | 17.25 | 4.4183 | 69 | 17.25 | 2.977 | 69 | 17.25 | 3.1043 | 69 | 17.25 | 3.635
70 | 17.5 | 3.909 | 70 | 17.5 | 2.643 | 70 | 17.5 | 2.701 | 70 | 17.5 | 3.2365
71 | 17.75 | 3.4717 | 71 | 17.75 | 2.3033 | 71 | 17.75 | 2.3885 | 71 | 17.75 | 2.8583
72 | 18 | 3.039 | 72 | 18 | 2.0605 | 72 | 18 | 2.141 | 72 | 18 | 2.4797
73 | 18.25 | 2.7085 | 73 | 18.25 | 1.904 | 73 | 18.25 | 1.887 | 73 | 18.25 | 2.177
74 | 18.5 | 2.4333 | 74 | 18.5 | 1.727 | 74 | 18.5 | 1.681 | 74 | 18.5 | 1.9877
75 | 18.75 | 2.1237 | 75 | 18.75 | 1.5767 | 75 | 18.75 | 1.544 | 75 | 18.75 | 1.8025
76 | 19 | 1.938 | 76 | 19 | 1.4283 | 76 | 19 | 1.4265 | 76 | 19 | 1.6087
77 | 19.25 | 1.742 | 77 | 19.25 | 1.334 | 77 | 19.25 | 1.301 | 77 | 19.25 | 1.4483
78 | 19.5 | 1.5583 | 78 | 19.5 | 1.2427 | 78 | 19.5 | 1.1723 | 78 | 19.5 | 1.3195
79 | 19.75 | 1.4005 | 79 | 19.75 | 1.1615 | 79 | 19.75 | 1.083 | 79 | 19.75 | 1.2193
80 | 20 | 1.2993 | 80 | 20 | 1.1 | 80 | 20 | 1.021 | 80 | 20 | 1.123
81 | 20.25 | 1.1857 | 81 | 20.25 | 1.0337 | 81 | 20.25 | 0.9515 | 81 | 20.25 | 1.0473
82 | 20.5 | 1.107 | 82 | 20.5 | 0.9797 | 82 | 20.5 | 0.8923 | 82 | 20.5 | 0.9703
83 | 20.75 | 1.0287 | 83 | 20.75 | 0.9425 | 83 | 20.75 | 0.8337 | 83 | 20.75 | 0.9
84 | 21 | 0.9567 | 84 | 21 | 0.8997 | 84 | 21 | 0.788 | 84 | 21 | 0.8465
85 | 21.25 | 0.9065 | 85 | 21.25 | 0.8685 | 85 | 21.25 | 0.747 | 85 | 21.25 | 0.793
86 | 21.5 | 0.868 | 86 | 21.5 | 0.846 | 86 | 21.5 | 0.7057 | 86 | 21.5 | 0.741
87 | 21.75 | 0.8267 | 87 | 21.75 | 0.8173 | 87 | 21.75 | 0.67 | 87 | 21.75 | 0.698
88 | 22 | 0.7955 | 88 | 22 | 0.797 | 88 | 22 | 0.6487 | 88 | 22 | 0.6653
89 | 22.25 | 0.7717 | 89 | 22.25 | 0.7743 | 89 | 22.25 | 0.6295 | 89 | 22.25 | 0.6293
90 | 22.5 | 0.7433 | 90 | 22.5 | 0.757 | 90 | 22.5 | 0.6083 | 90 | 22.5 | 0.6065
91 | 22.75 | 0.7215 | 91 | 22.75 | 0.7413 | 91 | 22.75 | 0.59 | 91 | 22.75 | 0.5803
92 | 23 | 0.7037 | 92 | 23 | 0.728 | 92 | 23 | 0.577 | 92 | 23 | 0.558

## 測定条件
測定条件
測定1
測定日 2006/04/16 |  | 測定４のみ05/05
室温 | 20℃
データロガーpico TC-08
送り ステップモータ 秋月通商 K-165
1ステップ 1.8°
1ステップ/8パルス
パルス発生源 MXG-9802A
モータ電源14.5V
入力パルス周波数14.8Hz
148ステップ/20mm
4秒 /1mm
ランプ電圧２Ｖ、センサ負荷4.27kΩ
センサPD50PI
センサ外径φ4.8
| 素子ｻｲｽﾞ1x1mm | 2V(0.83A)時のフィラメント
Part Number = PD50PI
Description = PIN-Type Photodiode
Manufacturer = Various
Photosensitive Area (mm2) = 1.0
Semiconductor Material = Silicon
Spectral Response Low (m) = 400n
Spectral Response High (m) = 1.1u
t(resp) Max.(s) Response Time = 80n
Ioff Max.(A) Off-state Current = 100n
@V(R) (V) (Test Condition) = 30
V(R) Max.(V) Reverse Voltage = 100
C(T) Max. (F) Capacitance = 15p
Package = Can-4.7